附件：

各抽检项目检查情况表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工企业 | 监理企业 | 存在主要问题 | 整改落实责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕头市珠港新城市政及配套（一期）工程（一阶段） | 汕头市珠港新城投资开发有限公司 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 工程质量管理方面： 该工程采用水泥搅拌桩处理地基，地基处理欠办理验收手续。 火灾防控方面： 消防警示、警告标志不足，厨房无液化汽瓶专门存放间，仓库材料存放无分类存放，活动板房未能提供出厂合格证、检验检测报告。 施工安全文明管理方面： 1.建设单位项目负责人未按规定履行隐患整改的复查职责； 2.部分方案监理单位审查手续不齐全，并且总监欠编制个别专项监理实施细则或者欠针对性； 3.部分方案施工单位审批手续不齐全，项目经理没有带班记录，并且未定期审查电工巡查记录； 4.围墙围挡不连续、不平整，建筑材料堆放零乱、无标识，防尘降尘设施不到位，安全标志少。 | 汕头华侨经济文化合作试验区规划建设局 |
| 2 | 科技北二街与科技西路交界西南侧“三旧”改造项目（暂名） | 汕头高新区德盺房地产开发有限公司 | 广东协华建安工程有限公司 | 汕头市城市建设监理公司 | 工程质量管理方面： 1.地基基础分部欠办理验收手续； 2.商品砂浆进货单欠10月份使用货单； 3.墙体拉结筋欠抗拔试验； 4.抗拔工程桩没有竖向抗压试验，未办理设计处理意见； 5.旁站监理记录欠针对性。 火灾防控方面： 使用塑料热得快煮开水，活动板房未能提供出厂合格证、检验检测报告。 施工安全文明管理方面： 1.建设单位项目负责人未按规定履行隐患整改的复查职责； 2.部分方案监理单位审查手续不齐全，总监编制的个别专项监理实施细则欠针对性； 3.一论证方案施工单位审批手续不齐全，并且项目经理未定期审查电工巡查记录； 4.塔吊欠缺维保合同； 5.洗车槽不标准，材料堆放无标识； 6.楼层清理不及时、未做到工完场清，脚手架基础建筑垃圾无清理，安全标志少。 | 汕头高新技术开发区规划建设局 |
| 3 | 旧厂房“三旧”改造项目（盛州） | 汕头市盛州房地产开发有限公司 | 广东中龙建设有限公司 | 深圳市建控地盘监理有限公司 | 工程质量管理方面： 1.基础围护桩欠检测方案，水泥搅拌桩的抽芯检测报告未收集； 2.工程桩检测报告包含珠江路40号和珠江南街1号二个项目，应分开出检测报告； 3.地基基础分部未办理验收手续； 4.监理单位旁站记录不全面，欠针对性； 5.墙体拉结筋欠抗拔试验。 火灾防控方面： 消防设施不足，活动板房未能提供出厂合格证、检验检测报告。 施工安全文明管理方面： 1.建设单位项目负责人未按规定履行隐患整改的复查职责； 2.监理单位未能认真开展对项目进行安全检查，并且总监编制的个别专项监理实施细则欠针对性； 3.施工单位未按期复查隐患整改，并且项目经理未定期审查电工巡查记录； 4.建筑材料堆放零乱、无标识，楼层清理不及时、未做到工完场清，地下室外侧回填不及时，洗车槽不标准，防尘降尘设施不到位。 | 龙湖区住房和城乡建设局 |
| 4 | 汕头市金平区东厦路100号片区一期（A1地块）“三旧”改造项目 | 汕头市深源金宸房地产有限公司、金平区东墩街道南墩经济联合社 | 汕头市南华建筑有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 工程质量管理方面： 1.商品砂浆没有进场进货单和报验手续； 2.施工方案欠审批手续； 3.工程桩欠检测方案，基础 围护桩和地基基础分部未办理验收手续； 4.墙体拉结筋欠抗拔试验； 5.监理单位旁站记录不全面，欠针对性。 火灾防控方面： 活动板房未能提供出厂合格证、检验检测报告，消防水箱偏少。 施工安全文明管理方面： 1.建设单位项目负责人未按规定履行隐患整改的复查职责； 2.监理单位未能认真开展对项目进行安全检查，并且总监欠编制个别专项监理实施细则或者欠针对性； 3.施工单位对论证方案审批手续不齐全，近期也未对项目进行安全检查，并且项目经理未定期审查电工巡查记录； 4.施工升降机在最后一道附墙上方设置出入口； 5.场地积水、排水不畅通，楼层建筑垃圾未及时清理、未做到工完场清，脚手架基础建筑垃圾无清理。 | 金平区住房和城乡建设局 |
| 5 | 中海信（汕头）创新产业城项目C1地块（产C1-01~产C1-09） | 汕头市中海信创新产业运营有限公司 | 广东豪江建设有限公司 | 洛阳石化工程建设集团有限责任公司 | 工程质量管理方面： 1.桩基检测方案欠建设单位、勘察单位签名盖章； 2.电线、电缆送检规格不足，应各不少于2个规格。 火灾防控方面： 活动板房未能提供出厂合格证、检验检测报告。 施工安全文明管理方面： 1.建设单位项目负责人未按规定履行隐患整改的复查职责。未按规定任命项目安全管理机构； 2.监理单位未能认真开展对项目进行安全检查，并且总监欠编制个别专项监理实施细则或者欠针对性； 3.施工单位未按规定任命项目安全管理机构，对项目的安全检查也存在流于形式，并且项目经理未定期审查电工巡查记录； 4.围墙围挡不连续、部分未设置，场地上堆放生活垃圾无清理。 | 濠江区城市建设和环境保护局 |